威海川能热力有限公司

渣场封闭施工采购

项目编号：

公 开 竞 争 性 谈 判 文 件

采购人：威海川能热力有限公司

2022年11月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  谈判须知	6

第三章  评审办法	15

第四章  合同条款及格式	17

第五章  采购人要求	31

第六章  响应文件格式	34

- 第一章  竞争性谈判公告

威海川能热力有限公司（采购人名称）就渣场封闭施工采购项目组织竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的潜在响应人参与谈判。

一、采购项目概况

1、项目名称：威海川能热力有限公司渣场封闭施工采购

2、资金来源：山东省能源节约资金

3、工作内容：威海项目渣场围堰、钢结构封闭，除尘器封闭，砼地面浇筑。具体详见《采购人要求》。

4、服务周期：30日历天。

5、质量要求：符合国家及行业相关的法律、法规、质量标准及相关技术规范标准，符合本次采购的竞谈文件技术要求。

6、竞谈有效期：90天

7、最高限价：419928.58元（含增值税9%）

8、报价方式：综合单价清单

9、采购组织形式：项目公司采购

10、采购机构：威海川能热力有限公司

二、响应人参加本次竞争性谈判应具备下列条件

1、响应人具有中华人民共和国国内独立法人资格，具有有效的营业执照，提供营业执照或统一信用代码证复印件；

2、财务要求：响应人近3年（2019年1月1日起）未处于财产被接管、冻结、破产状态（新成立企业不满足采购人年度要求的，响应人只提供成立后的资料），证明材料提供相关承诺；

3、业绩要求:响应人近3年（2019年1月1日起）至少具有2个及以上的钢结构安装及施工业绩；业绩证明材料提供中标通知书或合同复印件；

4、信誉要求：响应人未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供网站下载的信用报告），并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

5、资质要求：响应人具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质或营业执照经营范围包含钢结构施工或土建施工相关内容；具有安全施工许可证；证明材料提供相关资质证书或营业执照及安全施工许可证；

6、其他要求：响应人近三年（2019年1月1日起）无市场禁入情况并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；响应人近三年（2019年1月1日起）没有骗取成交或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故，证明材料提供相应承诺；

7、本项目 不接受 联合体参加谈判。

三、谈判文件发售时间及地点

请有意参加本项目竞争的竞谈响应人，请于2022年11月  日至2022年11月 日，将公司报名资料纸质档可同竞谈响应文件一并递交：

1、报名表（格式附后）；

2、法定代表人授权委托书或介绍信（格式自拟），法定代表人及授权委托人身份证复印件（盖鲜章扫描件）；

3、注册于中华人民共和国的企业法人营业执照（盖鲜章扫描件）；

4、相关资质证书（如有，盖鲜章扫描件）；

四、谈判响应文件递交截止时间及递交地点

1、谈判响应文件递交的截止时间（谈判申请截止时间，下同）为2022年11月    日9时30分，地点为威海川能热力有限公司生技部。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

五、谈判时间及地点

1、谈判时间2022年11月  日9时30分

2、谈判地点山东省威海市荣成市成山镇磨山村威海川能热力有限公司。

六、发布媒介

本谈判公告在四川省能源投资集团有限责任公司官方网站及中国招标投标公共服务平台（发布公告的所有媒介名称）上发布。

- 联系方式

采 购 人（全称）：威海川能热力有限公司

地  址：山东省威海市荣成市成山镇磨山村

联系人：孙学军

联系方式：13061153521

2021年11月

- 附1  报名表格式

投标人报名申请及信息表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业营业执照号 |  | 安全生产许可证号 |  |  |
| 企业资质等级 |  | 资质证书号 |  |  |
| 法人代表姓名 |  | 身份证号 |  |  |
| 委托代理人姓名 |  | 身份证号 |  |  |
| 委托代理人电话 |  |  |  |  |
| 委托代理人邮箱 |  |  |  |  |
| 申请报名时间 |  | 资料费（元） |  |  |
| 相关文件（资料）领取记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名 |  | 签收人 | 联系电话 |
| 01 | 竞谈文件 |  |  |  |
| 委托代理人签字： |  |  |  |  |

# 第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人及服务机构 | 采 购 人（全称）：威海川能热力有限公司 地 址：山东省威海市荣成市成山镇磨山村 |
| 2 | 采购项目名称 | 威海川能热力有限公司渣场封闭施工采购 |
| 3 | 资金来源 | 山东省能源节约资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开竞争性谈判 |
| 5 | 服务周期 | 30日历天 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家及行业相关的法律、法规、质量标准及相关技术规范标准，符合本次采购的竞谈文件技术要求 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 答疑会 | 现场答疑 |
| 9 | 响应人对竞争性谈判文件提出质疑的时间 | 自竞争性谈判文件发售时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 构成竞争性谈判文件的其他文件 | 竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。 |
| 12 | 谈判有效期 | 谈判截止时间后90个日历天内。 |
| 13 | 签字盖章 | 响应人必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章(法定代表人的签字可用具有法定效力的签字章)： （1）所有要求除法定代表人以外的其他人员签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖响应人单位（法定名称）章（鲜章）。 （3）响应文件格式中要求响应人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字或签章；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字或签章。 （4）正本必须盖鲜章；副本可为正本的复印件。 |
| 14 | 竞谈响应文件份数 | 正本 1 份；副本 2 份；电子文档U盘 1 份（PDF盖章版和Word可编辑版各拷贝一份在U盘内）。 |
| 15 | 竞谈响应文件封面的标注 | 竞谈响应文件正本和副本的封面上均应标明：竞争性谈判项目名称、标段号(如涉及则标明)、响应人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 16 | 竞谈响应文件外层 密封袋的标注 | 竞争性谈判项目名称、标段号(如涉及则标明)、响应人名称、年月日。 |
| 17 | 是否授权谈判小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个。 |
| 18 | 响应文件格式 | （1）响应人不得对响应文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）响应人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由响应人填写的内容，不得与竞谈文件的审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按响应文件格式在空格（下划线）由响应人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但竞谈文件中另有规定的从其规定。 （4）响应文件应对竞谈文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）响应文件应内容完整，字迹清晰可辨。响应文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、响应价格的，应作废标处理。 （6）响应文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求响应人提供原件核验。 |
| 19 | 装订要求 | 响应文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 响应文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 响应文件应严格按照“投标文件格式”中的目录次序装订；尽量装订为一册，若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 响应文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |

本前附表以外关于要招标的项目具体资料是对响应人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

## 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的威海川能热力有限公司渣场封闭施工采购项目采购。

### 2．有关定义

2.1 本次竞争性谈判的采购人是威海川能热力有限公司。

2.2“采购人”系指 “采购单位”和“采购承办单位”的统称。

2.3“响应人”系指购买了竞争性谈判文件，并拟参加谈判向采购人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### 3．合格的响应人

符合资格条件要求。

## 二、竞争性谈判文件

### 4．竞争性谈判文件的构成

4.1 竞争性谈判文件用以阐明竞争性谈判项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、竞争性谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知及前附表

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）采购人要求

（6）响应文件格式

4.2 响应人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。响应人没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是响应人的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 5. 竞争性谈判文件的澄清和修改

5.1 在谈判截止时间前，采购人无论出于何种原因，均可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

5.2在谈判期间，谈判小组根据实际谈判情况，可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

### 6. 答疑会

6.1 根据采购项目和具体情况，若有必要召开，将以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的响应人。

## 三、响应文件

### 7．响应文件的语言

7.1 响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关谈判的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖响应人公章后附在相关外文资料后面。

### 8．计量单位

8.1除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的谈判均采用国家法定的计量单位。

### 9. 谈判货币

9.1本次竞争性谈判项目的谈判均以人民币报价。

### 10．联合谈判

10.1不允许联合体参与谈判

### 11．知识产权

11.1 响应人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应人承担所有相关责任。

### 12．响应文件的组成

12.1响应人应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制响应文件。响应人拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。响应人编写的响应文件应包括下列部分：

谈判响应函

法定代表人证明书

授权委托书

报价一览表

响应人基本情况表

近  年财务状况承诺

近  年以来承担同类项目业绩一览表

项目实施方案

其他内容

### 13．响应文件格式

13.1响应人应严格按照竞争性谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许响应人可以自行编写的外，响应人不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 15．谈判有效期

14.1 谈判有效期见谈判须知前附表。谈判有效期短于此规定期限的谈判，将被拒绝。

14.2 特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求响应人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 15．响应文件的印制和签署

15.1 响应人应按“谈判须知前附表”准备响应文件正本、副本、电子文档。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

15.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由响应人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

15.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由响应人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效谈判。

15.4 响应文件应根据竞争性谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

15.5 响应文件统一用A4幅面纸印制。

### 16. 响应文件的密封和标注

16.1 响应人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明响应人名称、项目名称。

16.2响应文件正本、所有副本、电子文档应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、 “电子文档”字样。

16.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明响应人名称、项目名称、及谈判日期，并加盖密封章(响应人公章)。

16.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

### 17. 响应文件的递交

17.1 响应人应在竞争性谈判文件规定的时间和地点递交响应文件；

## 四、谈判办法

18.谈判流程

18.1谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。响应人须有法人或法人授权代表参加并签到，并对所递交的响应文件进行密封性检查和签字确认。

18.2谈判小组对响应人提交的响应文件进行符合性评审、资格审查及响应性评审。

18.3谈判小组按照抽签顺序分别与合格的响应人进行谈判。

18.4合格的响应人可进行二次报价，作为最终报价。

18.5谈判小组按照响应人综合得分最高的原则，推荐成交候选人。

18.6采购人按照谈判小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

19.谈判内容和方式

19.1 本次竞争性谈判采用一轮谈判和最终报价的方式进行。

（1）谈判小组对响应人提交的响应文件进行响应性评审。

（2）谈判小组按照签到顺序与响应人分别进行竞争性谈判。

（3）响应人陈述和竞争性谈判问答。

（4）响应人在规定时间内按规定的格式作出第二次报价即最终报价，以书面形式报价及授权人签字为准。

19.2 响应人在谈判过程中所签署的书面的澄清或者说明、最终报价均为报价文件的组成部分。

五、定标

### 20. 定标原则

20.1根据谈判小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

### 21. 定标程序

21.1 谈判小组将谈判情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

21.2 采购人在收到谈判报告后五个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

21.3采购人将成交结果通知参加竞争性谈判的所有企业。采购人不解释成交或落选原因，不退回响应文件和其他谈判资料。

### 22．成交通知书

22.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

22.3成交人的响应文件本应作为无效谈判处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 23. 签订合同

23.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人谈判文件作实质性修改。

23.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

### 24. 履行合同

24.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

24.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 25. 履约保证金

25.1履约保证金金额：见谈判须知前附表。

25.2达到合同约定的退还条件后采购人在10个工作日内全额(无息)退还成交人。

## 七、废 标

### 26. 废标的情形

26.1竞争性谈判采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）其他未实质性响应竞谈文件的。

## 八、谈判纪律要求

### 27. 响应人不得具有的情形

27.1响应人参加谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人

（3）与采购人、其他响应人恶意串通

（4）向采购人、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况

有上述情形之一的响应人，属于不合格响应人，其谈判或成交资格将被取消。

# 第三章  评审办法

一.为使本次谈判工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人，依照国家、省和四川省能源投资集团有限责任公司有关规定，特制定本评审办法。

二.谈判小组依据竞争性谈判文件中的标准、办法对响应文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评审的依据。

三.本次评审工作由采购人组织的谈判小组负责。谈判小组成员人数为3人（或3人以上单数）。入围结果确定之前，谈判小组成员的名单保密。谈判小组成员应根据竞争性谈判文件要求和本评审办法对响应人的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四.评审标准

谈判小组对响应文件按照经评审的最低价法的原则进行评审，当报价税率不一致时，为不含税最低价。

4.1经评审的最低价法的原则

(1) 符合性评审、资格审查及响应性评审

评审内容详见下表：

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
| 2 | 资格条件 | 是否满足响应人资格要求 |
| 3 | 服务周期 | 是否满足采购人提出的服务周期 |
| 4 | 谈判有效期 | 谈判有效期是否为 90 天 |
| 5 | 授权委托书 | 是否提供法定代表人证明书/授权委托书 |
| 6 | 签字、盖章 | 是否符合竞争性谈判文件的签署盖章要求 |
| 7 | 响应报价 | 最终报价是否超过采购人所给的最高限价 |
| 8 | 偏离 | 响应文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离 |
| 9 | 实施方案 | 响应人实施方案是否满足采购人需求 |

注：只有全部满足上述评审项目合格标准的申请文件才能通过符合性评审、资格审查及响应性评审。

(2)价格评审

谈判小组详细分析、核准报价表（有二次报价的以二次报价表为准），检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果响应人是另外单独报价的，评分时计入报价总价。

采购范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效报价中的最高报价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法调整响应文件中报价，调整后的价格对响应人具有约束力。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝。

（3）编写竞争性谈判报告

谈判小组将根据经评审的响应人的价格由低至高进行排序，报价最低的前1-3位的响应人推荐为成交候选人。

- 第四章  合同条款及格式

合同编号：

威海川能热力有限公司渣场封闭施工合同

发包人：威海川能热力有限公司

承包人：

签订日期：2022年  月

发包人：威海川能热力有限公司 （以下简称“发包人”）

承包人：                     （以下简称“发包人”）

为明确双方在施工过程中的权利义务，根据法律、行政法规、相关标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，签订本合同，以便共同遵守。

第一条  工程概况

1.1 工程名称：威海川能热力有限公司渣场封闭施工。

1.2 工程地点：威海川能热力有限公司项目部。

第二条 工程承包范围

2.1渣场封闭施工：渣场钢筋砼围堰、钢结构封闭；除尘器封闭；路面砼浇筑等。

第三条合同工期

3.1合同总工期：具备进场条件后 20 日全部竣工结束（含法定节假日、休息日、测试复检、提交竣工报告的时间、与其他承包人交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，以上因素不作为延长工期的因素）。但遇非承包人原因导致无法正常施工，承包人可向发包人提出延期申请，发包人审核确认后相应延期。

3.2开、竣工日期：具体开工日期按发包人通知。

第四条  合同价格、变更、支付

4.1合同价格

4.1.1本合同总价为¥        元（大写人民币：          ）；

4.1.2本合同价格采用固定综合单价形式承包；承包人按照发包人要求根据图纸及现场指定的施工项目进行施工，待工程完工验收合格后以实际完成工程量结合综合单价进行结算。

4.1.3 分项单价：见附件《工程量价格清单》。

本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量价格清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量价格清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械、小型机具、材料及配件（本合同约定由甲方无偿供应和无偿提供使用的除外）、施工(含生活及办公)用水、电、气等费用及相应管线安装费用、安装、缺陷修复、利润、税金（含与分包工程有关的城市维护建设税及教育费附加等）、环保、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、安全生产费用、仪器仪表计量机具检测费用、治安管理等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

本合同为固定单价合同，在合同执行过程中，单价不作任何调整。因工程变更设计的新增项目应比照附件六《工程量价格清单》中相类似项目的单价水平确定分包合同单价。

4.2 工程款支付：

4.2.1 预付款：本合同签订生效，发包人收到承包人提供的合同总价30%的等额增值税专用发票(9%税率)及30%等额收据并经发包人审核无误后10个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的30%，即¥        元，大写：人民币     万元整）作为预付款。

4.3.2工程竣工、工程资料全部移交发包人，经发包人验收合格并签发验收合格证明文件，且在发包人收到承包人提供的结算总价70%的等额增值税专用发票(9%税率)及67%的等额收据后10日内，支付结算总价的67%，作为竣工款。

4.3.3结算总价3%作为质量保证金，待工程竣工验收合格满一年后，工程无质量问题且在承包人提交结算总价3%的等额收据后10日内，发包人支付结算总价的3%，作为质量保证金的退回。

第五条  双方一般权利和义务

5.1发包人代表

姓    名：  孙学军      ；

职    务：土建专工；

联系电话： 13061153521。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）代表发包人实施工程项目管理工作。

（2）未经发包人上级主管部门的权限人的批准，发包人代表无权处理的事项：

1）无权批准合同价格和合同工期变更；

2）无权批准分包事项和签订补充协议；

3）无权签订任何担保协议；

4）无权批准任何工程变更；

5）无权将发包人代表的权利转让或者由他人代为行使。

发包人代表的授权期限：除发包人书面通知承包人终止对发包人人代表的授权或发包人代表被撤职、自动离职的情形外，发包人代表的授权期限从合同生效之日起至项目竣工验收完成时止。

5.2承包人代表

姓    名：        ；

职    务：项目经理；

联系电话：        。

承包人对项目经理的授权范围如下：

5.3发包人权利义务

5.3.1发包人权利

（1）有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前7日书面通知承包人。撤换后代表的权责不变；

（2）有权监督承包人履行各项合同义务；

（3）有权审批承包人编制的施工进度计划；

（4）有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

5.3.2发包人义务

(1) 发包人应最迟于开工日期7日前向承包人移交施工现场，提供施工条件及基础资料；

(2)组织有关单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底；

(3)协调承包方同第三方的关系；

(4)按约定向承包人支付工程款。

5.4承包人权利和义务

5.4.1承包人权利

（1）有权根据合同约定要求发包人支付合同价款；

（2）承包人项目经理认为发包人代表的指令不合理时，有权在收到发包人代表指令后24小时内向发包人代表提出修改指令的书面报告。如发包人代表坚持执行原指令的决定，承包人应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担。

5.4.2承包人义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在质保期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按要求移交发包人；

（10）在发包人验收合格后15 日内办理竣工结算。

第六条  施工准备

6.1承包人的施工准备工作

6.1.1合同签订后 3 日内，发包人向承包人提供施工图 1 套，承包人应派人员参加发包人组织的施工图设计会审和交底会议。

6.1.2编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前 10 日送交发包人。

第七条  材料及设备

7.1承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

7.2承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知发包人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向发包人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得发包人同意。

7.3承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

7.4承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

7.5承包人只可以利用施工现场作为其设备、材料的中转场地，不得挪作他用，有关中转场地的范围需发包人批准。并须负责中转场地上所有设备、材料的安全、保护、防火、防盗、防潮、防水等，并承担遗失、损毁等责任。

7.6任何进入施工现场的材料、设备，未报经发包人同意，不得外运，否则由此造成的一切损失承包人自负。

7.7所有承包人自行采购进入施工现场的材料、设备，由承包人负责卸车、保管和保护。

第八条  施工要求

8.1本工程施工原则上不得分包，如确需分包需事先征得发包人同意。如因分包对发包人造成工期、质量或其他方面的损失，应由承包人按合同相应违约条款承担违约责任。

8.2承包人须负责其工程的防护和成品保护工作直至全部工程竣工交付结束。

8.3若由于本工程的进行而影响发包人主体施工及其它的工程，承包人有责任向发包人提供有关的资料并承担本合同约定的责任。

第九条 安全文明施工与环境保护

9.1承包人应遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

9.2承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人及政府安全监督部门的检查与监督。

9.3承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。特种作业人员均应持有相应的资格证书并在进出场前报发包人备案，发包人可以随时检查。

9.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

9.5实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7日以书面通知发包人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

9.6需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

9.7承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

9.8在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

9.9承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9.10在工程实施期间或质保期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9.11工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。事故引发的费用由责任方承担。

9.12在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

9.13承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9.14承包人需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。

第十条 质量与检验

10.1工程质量

10.1.1工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任；造成发包人方人身财产损失的，承包方应承担赔偿责任。

10.1.2双方对工程质量有争议，由双方同意确定的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别按比例承担。

10.2检查和返工

10.2.1承包人应认真按照标准、规范和施工图纸要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按发包人及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

10.2.2工程质量达不到约定标准的部分，发包人代表的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

第十一条  竣工验收

11.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）合同范围内的全部工程以及有关工作均已完成，并符合合同要求；

（2）已按发包人要求的内容和份数备齐竣工资料。

11.2竣工验收程序

承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

11.2.1工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工

资料及竣工验收报告。

11.2.2甲方收到竣工验收报告后组织验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。如甲方

提出修改意见，乙方应按要求修改，并承担修改的费用。

11.2.3工程竣工验收通过的，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方

要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

第十二条  缺陷责任与保修

12.1 本工程的质量保证期（即质保期）为12个月，从工程通过竣工验收之日起计算。

12.2质保期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应在接到通知之日起 2 日内派人维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质保金中扣除，费用超出质保金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长质保期，维修项目的质保期应于维修后再次验收合格之日起重新计算。

第十三条 违约责任

13.1因承包人原因造成工期延误，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同总价5‰的违约金。逾期超过15日以上的，发包人有权终止部分或解除全部合同，承包人需承担违约责任。

13.2因承包人原因导致本合同解除的，承包人应支付发包人合同总价30%的违约金，给发包人造成损失的，承包人并应予以赔偿。

以下情况之一者，属于承包人违约：

（1）逾期超过15日的；

（2）施工质量未达到设计和规范的要求；

（3）未按合同约定完成的工作和责任；

（4）未经发包人书面同意进行工程分包的；

（5）转包本工程的；

13.3若工程质量达不到合同要求，承包人应按合同要求进行整改，直至达到合同要求，如经整改仍达不到合同要求，发包人按工程总价的1%对承包人进行处罚,且不免除其质量责任。

第十四条 争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时协商解决不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使其本合同项下的其余权利，并履行其本合同项下的其它义务。

第十五条 合同解除与终止

15.1合同的解除

15.1.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

15.1.2承包人将其承包的全部工程转包或者未经发包人同意分包给他人，发包人有权解除合同。

15.1.3有下列情况之一的，发包人或承包人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)因另一方违约致使合同无法履行。

15.1.4一方依据15.1.1、15.1.2款约定要求解除合同的，应以书面形式向违约方发出解除合同的通知，违约方必须在收到通知之日起7日内作出答复，超过7日不予答复视为同意解除合同，由违约方承担违约责任。对解除合同有争议的，按本合同条款第十四条的约定处理。

15.1.5合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由解除合同的责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

15.1.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

15.2合同的终止

15.2.1除本合同另有约定外，双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

15.2.2合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第十六条 其他约定

16.1 本合同一式 四 份，发包人执三份，承包人执一份。

16.2 本合同自双方签字并盖章之日起生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无内容，为签章页）

| 发包人 | 承包人 |
| --- | --- |
| 单位名称： 威海川能热力有限公司 | 单位名称： |
| 法定代表人(签章)： | 法定代表人： |
| 委托代理人(签章)： | 委托代理人： |
| 地址：荣成市成山镇磨山村 | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人登记号: | 纳税人登记号： |
| 签订地点： | 签订地点： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

## 附件二：分项价格表

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:渣场封闭工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单项控制价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 000002 | 渣场土建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003000 | 机械挖填运厂区土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见实际图纸 3.开挖方式:自行考虑（综合人工、机械及人机配合、人工清槽） 4.工程量按清单计算规则计算，不考虑放坡 5.机械进出场 6.弃土:自行考虑 7.运距：综合考虑 8.其它：含洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘，并分层回填、夯实、平整，满足设计要求 | m3 | 40.00 | 13.5 |  |  |  |
| 2 | 010507002000 | 室外厂区地面 1.厚度：20cm 2.混凝土强度等级：C25商砼 3.其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费 | m2 | 200.00 | 144.15 |  |  |  |
| 3 | 010503004000 | 基础圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 2.02 | 1824.51 |  |  |  |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:250mm厚 2.墙体类型:加气混凝土 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | m3 | 5.80 | 741.89 |  |  |  |
| 5 | 010507005001 | 压顶 1.断面尺寸:100mm厚 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.67 | 1788.61 |  |  |  |
| 6 | 010101003000 | 机械挖填运沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见实际图纸 3.开挖方式:自行考虑（综合人工、机械及人机配合、人工清槽） 4.工程量按清单计算规则计算，不考虑放坡 5.机械进出场 6.弃土:自行考虑 7.运距：综合考虑 8.其它：含洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘，并分层回填、夯实、平整，满足设计要求 | m3 | 58.90 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15泵送商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:独立基础 | m3 | 6.13 | 930.00 |  |  |  |
| 8 | 010501002000 | 带形基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 32.70 | 1136.4 |  |  |  |
| 9 | 010504001001 | 直形墙 1.墙体类型、材料种类:直形墙 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:集水坑、地沟 | m3 | 65.40 | 1292.79 |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.部位:压顶 | t | 4.70 | 8437.61 |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 设计等费用 | 项 | 1.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 12 | 011602001000 | 混凝土构件拆除 1.挖除方式：人工风镐 2.挖除厚度：综合考虑 3.弃渣运距：垃圾外运，运距综合考虑 4.计算规则：工程量按照实际挖方量计算 5.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业 | m3 | 7.20 | 80.00 |  |  |  |
| 13 | 01B000 | 割缝 1.机械切割 | m | 60.00 | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 010507002000 | 恢复砼地面 1.厚度：40cm 2.混凝土强度等级：C25商砼 3.其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费 | m2 | 9.00 | 319.67 |  |  |  |
| 15 | 010101003000 | 人工挖填运沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.工程量按清单计算规则计算，不考虑放坡 5.机械进出场 6.弃土:自行考虑 7.运距：综合考虑 8.其它：含洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘，并分层回填、夯实、平整，满足设计要求 | m3 | 45.60 | 30.00 |  |  |  |
|  |  | 装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:加气混凝土 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆14mm厚 3.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆6mm厚 | m2 | 60.00 | 42.36 |  |  |  |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001000 | 铜芯电缆敷设 1.规格、型号:WDZ-YIY-4*185+1*95 2.敷设方式:穿管敷设 3.甲供材，含电缆头制作安装 | m | 410.00 | 18.6 |  |  |  |
| 18 | 030408003000 | 电缆保护管 1.名称:保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 | m | 60.00 | 46.93 |  |  |  |
|  | 000005 | 渣场钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 000006 | 土建 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010606005002 | 钢墙架 1.钢材品种、规格:C250*75*20*2.5镀锌檩条，80*80*2.5镀锌方管及6厚钢板 2.螺栓种类:12*30镀锌螺栓 | t | 7.80 | 13045.18 |  |  |  |
| 20 | 010605002002 | 钢板墙板 1.钢材品种、规格:钢质防风抑尘网 2.钢板厚度厚度:1.0厚 | m2 | 163.20 | 95.73 |  |  |  |
| 21 | 010605002002 | 钢板墙板 1.钢材品种、规格:白色钢质防风抑尘网 2.钢板厚度厚度:1.0厚 | m2 | 544.60 | 81.91 |  |  |  |
| 22 | 010802001002 | 金属门 1.门规格尺寸:详见实际图纸 2.材质：钢质推拉门 | m2 | 21.60 | 388.59 |  |  |  |
| 23 | 01B000 | 成品门 1.规格：*00*200 | 套 | 3.00 | 800.00 |  |  |  |
| 24 | 01B000 | 预埋件 1.规格：详见实际图纸 | 套 | 33.00 | 260.00 |  |  |  |
| 25 | 01B000 | 化学锚栓 1.规格：详见实际图纸 | 套 | 30.00 | 72.00 |  |  |  |
| 26 | 01B000 | 边角 1.材料品种格：彩钢板折件 | m | 36.00 | 40.00 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 附件一：技术规范

威海川能热力有限公司

渣场封闭

技术规范书

需方：威海川能热力有限公司

## 供方：

- 一、技术协议

- 总  则

  - 本技术协议适用于威海川能热力有限公司渣场封闭施工的供货、施工、服务。

  - 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定。也未充分引述有关标准和规范条文。卖方保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

  - 在签订合同之后，到卖方开始制造之日的这段时间内，买方有权提出因规范、标准和规程发生变化而发生的一些补充修改要求，卖方应遵守这个要求，具体款项内容由买、卖双方共同商定。

  - 本技术协议所使用的标准，以合同设计时最新版本为准。若与卖方所执行的标准不一致，或与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有矛盾时，应采用最新和最严标准。

- 技术要求

  - 设计条件与环境条件

2.1.1 本工程为新建生物质电厂，本工程规划建设1×130t/h高效生物质锅炉，配1×35MW抽凝式汽轮发电机组。

渣场围堰、防尘网封闭设计图见附件1

除尘器封闭设计图见附图2

2.1.2地层结构及特征

依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版），荣成市抗震设防烈度为 7度，设计地震分组为第一组，荣成市成山镇设计基本地震加速度 0.1g，场地特征周期0.35s。

根据规范判定为本场为不液化场地。综合判定该场地属对建筑抗震的一般地段。

2.1.3气象条件

厂址所处地区荣成市属暖温带季风型湿润气候区，四季分明，年平均气温为12.1°左右，年平均日照2600小时左右。荣成市:多年气象资料如下：

极端最高温度:            38.4℃

极端最低温度:            -13.8℃

年平均气温:              11.4℃

最热月平均温度：         23.5℃

最冷月平均温度：         -2.6℃

基本风压：               0.7KN/m2

冬季采暖室外计算温度:     -7℃

年平均降雨量:             780mm

年室外平均风速:           5.95m/s

夏季平均风速：           4.7 m/s

冬季平均风速：           6.97m/s

主导风向:                夏季东南风;冬季西北风

地下水位变幅：           0.6-4.0米；大部分地区<1.5米

最大冻土深度:            0.5m

  - 标准和规范

    - 装置材料选型的有关规范：（至少包含以下规范，但不限于）。

《钢结构设计标准规范》（GB50017-2017）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

注：所有规范应以设计供货时的最新版本为准。

- 二、供货范围

- 供货范围

  - 一般要求

1.1.1.卖方保证提供装置材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且装置材料的技术经济性能符合技术要求。

1.1.2.对于属于整套装置材料运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出/或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足。

1.1.3.卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.2. 供货范围

卖方对防风抑尘网所有结构进行设计和报价，围墙以上所有结构（包括与基础连接所需所有连接件）由卖方供货。

1.3.备品备件、专用工具、三年备品备件表（卖方如实填写下表，若有）

1.3.1必须的备品备件       （按装置材料分项填写）

| 序号 | 备件名称及规范 | 数量 | 单价 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.2专用工具           （按装置材料分项填写）

| 序号 | 专用工具名称及规范 | 数量 | 单价 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.3三年备品备件

| 序号 | 备件名称及规范 | 数量 | 单价 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 质量保证及期限

- 质量保证和试验

  - 质量保证

1.1.1.卖方应有健全的质量保证体系，并提交一份全面质量保证计划，该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装调试和维护等的控制。卖方需具有负责质量保证活动的专职人员。

1.1.2.质量保证计划必须明确下列各点：

装置材料出售者货源的检验和控制；

所采购的装置材料或装置材料的技术文件的控制；

装置材料的控制；

特殊工艺控制；

现场施工监督。

1.1.3.重要的部件试运见证和质量控制活动应邀请买方的代表参加，且买方有权参加分析并纠正与买方要求不一致的活动。

1.1.4.装置材料的设计应满足国家的有关标准、规范及定货合同的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

1.1.5.装置材料用材应采用能满足其使用条件的优质装置材料，零部件或元器件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

1.1.6.卖方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

1.2. 试验

1.2.1.装置材料应进行工厂试验和现场试验，以证实装置材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。卖方应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面的形式随报价书提交买方，以供买方审阅并提出意见。

1.2.2.检验、试验工作在工厂进行，验收试验工作在装置材料使用现场进行。买方代表有权观察任何项目的检验、试验过程，但买方的观察并不意味着卖方可解除或减轻自身的责任。验收试验在卖方代表的指导和监督下进行，卖方应按其所列试验项目及程序提供必要的试验手段（包括仪器、仪表及其连接和校验等）。

1.2.3.卖方对其提供的装置材料都应进行检验或试验，试验设施应由买方认可。卖方应在计划开始前60天通知买方，以便买方派出专家参加任何一个或全部的试验过程。

1.2.4.各检验、试验阶段完成后，卖方应向买方提交检验或试验报告。在验收后，卖方和买方均应在验收试验报告上签字。

1.2.5.各阶段检验、试验不能满足标准、规范及性能要求时，卖方应自费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。

1.2.6.卖方制定的试验计划中至少应包括下列检验或试验项目：主受力件的装置材料实验（包括机械性能、缺陷检查等）；

- 售后服务

2.1.装置材料保质期从正式投运之日开始起12个月。

2.2.在装置材料保质期内，因装置材料质量问题而造成的装置材料损坏或不能正常使用时，卖方应无偿修理或更换。

2.3.保质期后，卖方应长期有偿供应备品备件。

2.4.保质期后，如买方有必要请卖方人员到现场服务时，卖方人员应积极到现场服务。

- 第五章  采购人要求

- 项目情况：

- 威海项目处地三面环海风多、风大，年室外平均风速5.95m/s，冬季平均风速6.98m/s，夏季平均风速4.8m/s。

- 采购内容：渣场围堰、钢结构封闭，除尘器封闭，砼地面浇筑。

- 履约地点：威海川能热力有限公司项目部

- 质量要求：满足合同中技术文件要求

- 验收标准：满足合同中技术文件要求

- 售后服务：满足合同中技术文件要求

七、服务时间：20日历天

- 八、采购清单及技术参数要求（最终以实际发生量计）：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:渣场封闭工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单项控制价 | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 000002 | 渣场土建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003000 | 机械挖填运厂区土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见实际图纸 3.开挖方式:自行考虑（综合人工、机械及人机配合、人工清槽） 4.工程量按清单计算规则计算，不考虑放坡 5.机械进出场 6.弃土:自行考虑 7.运距：综合考虑 8.其它：含洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘，并分层回填、夯实、平整，满足设计要求 | m3 | 40.00 | 13.5 |  |  |  |
| 2 | 010507002000 | 室外厂区地面 1.厚度：20cm 2.混凝土强度等级：C25商砼 3.其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费 | m2 | 200.00 | 144.15 |  |  |  |
| 3 | 010503004000 | 基础圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 2.02 | 1824.51 |  |  |  |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:250mm厚 2.墙体类型:加气混凝土 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 | m3 | 5.80 | 741.89 |  |  |  |
| 5 | 010507005001 | 压顶 1.断面尺寸:100mm厚 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.67 | 1788.61 |  |  |  |
| 6 | 010101003000 | 机械挖填运沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见实际图纸 3.开挖方式:自行考虑（综合人工、机械及人机配合、人工清槽） 4.工程量按清单计算规则计算，不考虑放坡 5.机械进出场 6.弃土:自行考虑 7.运距：综合考虑 8.其它：含洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘，并分层回填、夯实、平整，满足设计要求 | m3 | 58.90 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15泵送商砼 2.厚度:综合考虑 3.部位:独立基础 | m3 | 6.13 | 930.00 |  |  |  |
| 8 | 010501002000 | 带形基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 | m3 | 32.70 | 1136.4 |  |  |  |
| 9 | 010504001001 | 直形墙 1.墙体类型、材料种类:直形墙 2.混凝土强度等级:C30 3.部位:集水坑、地沟 | m3 | 65.40 | 1292.79 |  |  |  |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.部位:压顶 | t | 4.70 | 8437.61 |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 设计等费用 | 项 | 1.00 | 10000.00 |  |  |  |
| 12 | 011602001000 | 混凝土构件拆除 1.挖除方式：人工风镐 2.挖除厚度：综合考虑 3.弃渣运距：垃圾外运，运距综合考虑 4.计算规则：工程量按照实际挖方量计算 5.其他：综合机械进出场、挖土时挖掘机、自卸汽车配合洒水车降尘作业 | m3 | 7.20 | 80.00 |  |  |  |
| 13 | 01B000 | 割缝 1.机械切割 | m | 60.00 | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 010507002000 | 恢复砼地面 1.厚度：40cm 2.混凝土强度等级：C25商砼 3.其他：胀缝、缩缝、施工缝、填缝料施工、养生毡、洒水养生、采取防尘降噪措施（每天不小于4次洒水）、模板支拆、冬雨季施工费 | m2 | 9.00 | 319.67 |  |  |  |
| 15 | 010101003000 | 人工挖填运沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工 4.工程量按清单计算规则计算，不考虑放坡 5.机械进出场 6.弃土:自行考虑 7.运距：综合考虑 8.其它：含洒水车降尘作业、挖土后24小时内对裸露土进行密目网覆盖，以1天不低于4次频率洒水降尘，并分层回填、夯实、平整，满足设计要求 | m3 | 45.60 | 30.00 |  |  |  |
|  |  | 装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:加气混凝土 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆14mm厚 3.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆6mm厚 | m2 | 60.00 | 42.36 |  |  |  |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001000 | 铜芯电缆敷设 1.规格、型号:WDZ-YIY-4*185+1*95 2.敷设方式:穿管敷设 3.甲供材，含电缆头制作安装 | m | 410.00 | 18.6 |  |  |  |
| 18 | 030408003000 | 电缆保护管 1.名称:保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 | m | 60.00 | 46.93 |  |  |  |
|  | 000005 | 渣场钢结构工程 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  响应文件格式

威海川能热力有限公司渣场封闭施工（项目名称）

谈

判

响

应

文

件

响应人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：           （签字）

日期：      年      月      日

目    录

一、谈判响应函…………………………………………………………（）

二、法定代表人证明书…………………………………………………（）

三、授权委托书…………………………………………………………（）

四、报价一览表…………………………………………………………（）

五、响应人基本情况表…………………………………………………（）

六、近  年财务状况承诺………………………………………………（）

七、近  年以来承担同类项目业绩一览表……………………………（）

八、项目实施方案………………………………………………………（）

九、其他内容……………………………………………………………（）

一、谈判响应函

(采购人名称)：

一、我方全面研究了              （项目名称） 项目竞争性谈判文件，决定参加采购人组织的本项目谈判。我方授权            (姓名、职务)代表我方                         (响应人名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

二、我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求完成本项目全部工作，具体报价详报价一览表。

三、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

四、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，电子文档1份。

五、我方承诺，谈判有效期为谈判截止时间后90个日历天内。

六、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

七、我方知道并同意：如果接到成交通知书后未按采购人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，采购人有权选择其他响应人为成交人。

八、我方知道并同意，采购人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何响应文件。同时也理解，采购人不负担响应人任何参与谈判的费用。

九、我方郑重承诺：按采购人要求做好后期服务。

十、我方郑重承诺：我司近三年（2019年1月1日起）无市场禁入情况并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；我司近三年（2019年1月1日起）没有骗取成交或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故；

响应人名称：                             (盖章)

法定代表人或委托代理人：                 (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

- 日    期：         年        月        日

- 二、法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：     性别：    年龄：     职务：

系                        响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：            （盖章）

日期：   年   月   日

注：附法定代表人的身份证复印件并加盖单位公章。

三、授权委托书

致：            （采购人名称）：

（响应人全称）现授权委托  （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加      （项目名称） 竞争性谈判活动。代理人在竞争性谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“谈判须知”前附表规定的“谈判有效期”结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

响应人：                               （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：       年      月       日

注：1、附委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

## 2、法定代表人亲自参加的，此表内容均划“/”

## 报价一览表

（一）报价一览表

货币单位：人民币/元

| 序号 | 采购项目名称 | 服务周期 | 响应报价 （含税，元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大写: | 人民币 元 |  |  |  |

## 注：

1. 谈判报价为固定综合单价包干的方式，即响应人完成清单工作内容的汇总价格即全部报价（人民币），包括响应人履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和响应人应承担的一切税费。

2、后附详细报价清单。响应人按照清单要求填写响应单价，并合计汇总清单总价。

（二）分项报价表★

（响应人参考《第五章 采购人要求》中采购清单进行报价，须报出具体单价明细，格式自拟）

响应人名称：                             (盖章)

法定代表人或委托代理人：                 (签字)

日      期：        年       月        日

## 五、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  | 营业执照号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 授权联系人 |  | 联系方式 |  | 联系邮箱 |  |
| 注册地址 |  |  |  | 注册资本金 |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 企业类型 |  |
| 基本户户名 |  |  |  | 企业规模 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 主营产品 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 信誉资质 |  |  |  |  |  |
| 企业产能 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：附营业执照、资质证书（如有）、安全施工许可证等响应人资格要求材料的复印件

## 六、近3年财务状况承诺

（格式自拟）

注：要求  未处于被接管、冻结、进入破产程序等 状态

## 七、近3年（2019年1月1日起）承担同类项目业绩一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同标的 | 合同总价 | 完成时间 | 业主联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

备注：附合同关键页、或中标通知书扫描件或复印件，并盖响应人鲜章，附本表后。

## 八、项目实施方案

（根据采购人要求及合同相关内容响应人自行编制）

## 九、其他内容

（一）信誉证明材料

注：要求供应商提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。

- （二）谈判文件要求提交的其他文件或响应人认为需补充说明的资料